## 报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
一、安全设备续保
1 | 综合漏扫 | 深信服 | BVT-1000-A620-AK | 三年续保 | 1 | 项
2 | 安全感知平台探针 | 深信服 | STA-100-B420-AK | 三年续保 | 1 | 项
3 | 全流量审计 | 深信服 | AC-1000-D400Y-AK | 三年续保 | 1 | 项
4 | 安全感知平台 | 深信服 | SIP-1000-E600-AK | 三年续保 | 1 | 项
5 | 数据库审计 | 深信服 | DAS-1000-A640 | 三年续保 | 1 | 项
6 | 堡垒机 | 深信服 | OSM-1000-C600 | 三年续保 | 1 | 项
7 | WAF主 | 深信服 | WAF-1000-C600-AK | 三年续保 | 1 | 项
8 | WAF备 | 深信服 | WAF-1000-C600-AK | 三年续保 | 1 | 项
9 | 防火墙主 | 深信服 | AF-1000-FA40-AK | 三年续保 | 1 | 项
10 | 防火墙主 | 深信服 | AF-1000-FA40-AK | 三年续保 | 1 | 项
11 | 日志审计 | 深信服 | LAS-1000-A600 | 三年续保 | 1 | 项
12 | 网闸 | 网神 | G1500-E026P | 三年续保 | 1 | 项
13 | 准入 | 盈高 | MSEP500-S | 三年续保 | 1 | 项
14 | 灾备一体机 | 上讯 | R112H | 三年续保 | 1 | 项
二、服务器、交换机、存储设备续保
1 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
2 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
3 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
4 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
5 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
6 | 虚拟化资源服务器 | 联想 | Lenovo System x3650M5 | 三年续保 | 1 | 项
7 | 核心数据存储 | 华为 | OceanStor 5500 V3 | 三年续保 | 1 | 项
8 | 核心数据存储 | 华为 | OceanStor 5500 V3 | 三年续保 | 1 | 项
9 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
10 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
11 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
12 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
13 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
14 | 数据库服务器 | H3C | R6700G3 | 三年续保 | 1 | 项
15 | 服务器交换机 | 华为 | S6720-30C-EI-24S-AC | 三年续保 | 1 | 项
16 | 服务器交换机 | 华为 | S6720-30C-EI-24S-AC | 三年续保 | 1 | 项
17 | 存储 | 圣桥 | C8000管理节点 | 三年续保 | 1 | 项
18 | 存储 | 圣桥 | C8000存储节点 | 三年续保 | 1 | 项
19 | 存储 | 圣桥 | C8000存储节点 | 三年续保 | 1 | 项
三、机房UPS电池采购
1 | UPS电池 | 科华 | 12V100AH |  | 40 | 节
四、网管软件采购
1 | 网管软件 | 鼎顺 | 德是凯IT运维管理系统 | 1.监控点数50； 2.全中文界面，采用HTML5技术，要求B/S模式的管理，界面友好，支持基于Web的图形用户界面（GUI），能够以简单、直观的方式显示信息，简化配置； 3.支持多用户基于角色的用户管理，可以按权限进行管理。 | 1 | 套
五、系统运维服务
1 | 三年系统集成运维服务 （内容详见附表） | 定制 | 定制 | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.性能优化分析服务； 5.值守服务（3个工作日/年）； 6.方案咨询服务； 7.应急服务； 8.培训服务。 | 3 | 年
六、机房设备运维服务
1 | 精密空调运维服务 （内容详见附表） | 英维克 | CyberMate546PEF1A | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.方案咨询服务； 5.应急服务； 6.滤网更换； | 1 | 年
2 | 精密空调运维服务 （内容详见附表） | 英维克 | CyberMate546PEF1A | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.方案咨询服务； 5.应急服务； 6.滤网更换； | 1 | 年
3 | 精密空调运维服务 （内容详见附表） | 英维克 | CyberMate512Piu1A | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.方案咨询服务； 5.应急服务； | 1 | 年
4 | UPS运维服务 （内容详见附表） | EAST | 60KVA | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.方案咨询服务； 5.应急服务； | 1 | 年
5 | 配电系统运维服务 （内容详见附表） | 施耐德 | 施耐德元器件 | 1.巡检服务（4次/年）； 2.7天X24小时响应电话远程服务； 3.现场服务； 4.方案咨询服务； 5.应急服务； | 1 | 年

## 运维服务清单
序号 | 名称 | 类型 | 内容描述
1 | 系统集成运维服务 | 信息资产统计 | 1、核心网络设备型号、配置、数量、版本等信息统计记录 2、业务服务器设备型号、配置、系统版本、业务用途等信息统计记录 3、软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录 4、网络拓扑结构、网络路由、网络IP地址统计记录 5、核心网络、服务器、存储设备的互连拓扑图，容灾架构图等 6、设备标签、核心网络连接标签整理
|  | 核心网络维护 | 1、核心网络设备各组件的运行状态巡查 2、核心网络设备的维护，日志检查 3、核心网络设备故障检测、故障判断以及故障解决 4、核心网络设备的配置管理，包括配置的变更，配置备份与恢复 5、根据网络业务需求，对网络提出优化建议与整改措施 6、流量监控 7、结合实际业务数据流量对核心网络性能优化调整 8、提供相关的技术支持
|  | 服务器、存储巡检 | 1、硬件设备部件运行状态巡查 2、服务器操作系统的健康检查，以及系统故障的排查与处理 3、系统的安全策略及用户权限设置 4、系统应用的维护与故障解决 5、系统性能分析以及系统优化 6、应用系统的维护（web应用） 7、操作系统安全备份与恢复、系统修复 8、群集、虚拟化及容灾备份的维护
|  | 数据库系统巡检 | 1、业务数据库系统健康检查（包括数据库存放目录设置、文件增长设置） 2、数据库系统的故障排查与故障处理 3、数据库系统应用实例的组件安装与恢复 4、数据库性能优化 5、数据库安全设置、用户权限设置，包括用户和密码的维护 6、数据库作业执行时间的优化，作业执行情况的巡查 7、数据库备份和还原策略设置，如完全、异地、增量日志的设置 8、检查数据库备份的完整性、一致性 9、数据库性能调优（如读写情况、作业运行时间等） 10、业务数据库的相关其他技术支持 11、数据库访问权限控制 12、数据库高可用、容灾的维护（高可用的切换演练） 13、对业务数据库链接服务器的维护
2 | 机房设备运维服务 | 精密空调运维服务 | 1、测量压缩机吸气及排气压力 2、检查压缩机冷冻油油位是否合适 3、检查压缩机回气过热度 4、检查压缩机工作电流是否在正常范围内 5、检查制冷剂是否足够 6、检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常 7、调整室外冷凝器过冷度 8、检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点 9、校准室外冷凝器温度开关 10、测量室内、外风机工作电流 11、检查室内、外风机轴承工作状况 12、察看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网 13、测试主控板输出功能 14、向用户提交所有服务报告及测试记录。 15、向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。
|  | UPS运维服务 | 1、检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 2、检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。 3、检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做 必要的调整。 4、检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆并进行更换。（包括散热风扇、滤波电容、保险丝、控制板、驱动板、电源板、并机板及元器件装置、 5、定期对电池进行充放电测试。 6、检测电池组／柜的完整性。 7、测量设备的输入、输出电压及电流。 8、检测UPS的同步及输出频率的稳定性。 9、对并机系统，检查每个UPS之间的负载均衡情况。 10、必要时调校UPS的一些基准点。 11、后备电池组的检测还包括： A、外观是否有损坏、变形及漏液。 B、电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。 C、各电池组或箱内是否有松脱。 D、测量每块电池的浮充电压。 12、向用户提交所有服务报告及测试记录。 13、向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。
|  | 配电系统运维服务 | 1、检查市电配电箱、UPS配电柜的运行情况，其指示灯、开关、保险装置、接线端子维修和更换。 2、三项平衡检测及调整。 3、检查主要线缆过流过载情况，如果发生过热或满足不了需求，则更换线缆、接线端子、绝缘胶带等材料，更换材料费用另计。 4、检查电压表、电流表、电渡表系统的使用情况。 5、市电插座、UPS插座的线路整理或调整。