## 报价
项目名称 |  | 凤阳县人民医院污水处理站运维服务项目询价函
测算水量（吨/日） |  | 500-700上下 | 根据污水处理站设计规模测算
测算年运行天数（天） |  | 365
年处理量（吨） |  | / | 年度以实际发生排污水量统计
序号 | 项目 | 分项费用（元） | 备注
一 | 药剂费用
1 | 消毒剂 |  | 消毒剂采用单过硫酸氢钾复合盐。
消毒剂消耗量（kg/天）
单价（元/公斤）
2 | 活性炭吸附剂
年消耗（吨/年）
单价（元/吨）
二 | 污泥和废液处置 |  | 包含污泥脱水设备管理费和药剂费；现场原位对污泥进行脱干处理达到要求之后，委托专业危废公司对污泥及废液回收处理。
三 | 在线检测运维费 |  | 包含在线监测仪表的日常维护，同时对仪表进行季度/月度校验比对。
1 | COD在线监测仪
2 | 氨氮在线监测仪
3 | PH分析仪
4 | 超声波流量计
5 | 数采仪
6 | 水质自动采样器
7 | 在线仪表校验比对 |  | 按相关部门规定次数
8 | 明渠流量计比对 |  | 按相关部门规定次数
9 | 量值溯源 |  | 需要具备第三方计量认证资质单位开展，按相关部门规定次数。
四 | 环境监测费
1 | 污水处理站环境监测费 |  | 污水总排口DW001废水日常检测 污水处理站废气排口DA001废气检测 无组织废气检测 厂界噪声检测 （周、月度送样；季度第三方现场鉴证取样）
2 | 天然气锅炉废气监测费 |  | 锅炉废气排口（DA002/DA003/DA004）检测
五 | 设备维护保养费用（元） |  | 机械格栅维护保养 提升泵维护保养 回流泵维护保养 排泥泵维护保养 污泥脱水专职维护保养 消毒装置维护保养 风机维护保养 电控柜维护保养 管道、阀门维护 废气处理设施维护 厂容厂貌维护
1 | 设备维修费用（元/月）
2 | 日常维护保养（元/月）
六 | 人员工资 |  | 配备驻点运维人员和技术指导人员各1名。
1 | 人数（人）
七 | 环保管家服务及排污许可证年审 |  | 包括排污许可证年审，但不限于排污许可证副本要求内容，排污许可证执行报告（季报、年报），生态环境统计业务系统（年报），安徽省固体废物管理信息系统（包含年度管理计划、固废转移台账），安徽省企业环境信用评价系统，环境风险应急预案编制、备案及每月一次医院环境隐患排查及所有涉及环保要求的各项填报，申报，上传，审核，标记。
八 | 环境信用评价服务费 |  | 包含年度环境信用评价材料手机、编制及上传等工作
合计 | 年度运营费用（元）