| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 台 | 高清 |
| 2 | 摄像头 | 1 | 个 |  |
| 3 | 光学卡口 | 1 | 个 |  |
| 4 | LED冷光源 | 1 | 台 |  |
| 5 | 导光束 | 1 | 根 |  |
| 6 | 医用监视器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 台车 | 1 | 辆 |  |
| 8 | 高清内窥镜工作站软件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电脑 | 1 | 套 | 含显示屏 |
| 10 | 彩色打印机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 喉内窥镜 | 2 | 支 |  |
| 12 | 下咽喉镜 | 1 | 个 |  |
| 13 | 喉钳 | 4 | 把 | 万向弯曲，按临床需求 |
| 14 | 耳内镜钻头 | 13 | 支 | 按临床需求 |
| 15 | 耳钳 | 2 | 把 | 按临床需求 |
| 16 | 12°喉镜 | 1 | 支 |  |
| 17 | 支撑架 | 1 | 套 |  |
| 18 | 小消毒盒 | 1 | 个 | 可放置耳钻头 |
| 19 | 大消毒盒 | 1 | 个 | 可放置喉钳及12°喉镜 |