电子血压计：

1、充电款，充满一次电可用次数≥250次；
2、全程语音播报，语音提示；

3、脉搏检测；
4、智能加压
5、不规则脉搏提示
6、袖带自检
7、质保≥1年
8、质保期内非人为原因损坏的主机和配件，只换不修
医用测温枪：

1、测量精度：±0.1℃

2、响应时间：≤1秒

3、报警功能：体温异常报警
4、‌操作方式‌：非接触式测量，一键测量
5、质保≥1年
6、质保期内非人为原因损坏，只换不修 
指脉氧夹： 

1、 血氧饱和度测量：

测量范围：35%至100%

测量误差：在80%至100%范围内为±2%；在70%至80%范围内为±3%

2、脉率测量：

测量范围：30 bpm至250 bpm。

测量误差：±2%或±2 bpm（取较大值）

3、显示：OLED或LCD彩屏，可显示血氧、脉率、脉搏波形

4、抗干扰能力：需在自然光及工频光源环境下正常工作，测量值符合标准

5、使用环境：温度5℃至40℃

6、质保≥1年
7、质保期内非人为原因损坏，只换不修
