荧光免疫分析仪技术要求
1、检测方法：荧光免疫层析法

2、检测项目：B型钠尿肽（BNP）、N末端-B型钠尿肽原（NT-proBNP）、肌钙蛋白I（cTnI）、肌钙蛋白T（cTnT）、心梗三项联检（cTnI/Myo/CK-MB）、白介素6(IL-6)、降钙素原（PCT）。
3、样本类型：全血，血清，血浆
4、样本最小用血量≤75ul
5、检测通道≥20通道，各通道能同时开展不同项目检测。
6、加样方式：手工加样。

7、试剂需为安徽省医药集中采购平台内产品，并提供流水号。
8、检测通量≥50测试/小时。
9、质控方式：干式质控卡和高、低浓度液体质控两种方式
10、试剂出厂有效期≥24个月
11、内置计算机：仪器自带彩色电容式液晶触摸屏
12、连接管理：仪器自带系统能连接医院LIS/HIS系统，系统终身免费升级，USB接口、RS232、RJ45以太网接口
13、结果存储：主机存储检测数据数量≥10000组

14、可外接USB键盘、条形码扫描枪

15、检测参数的升级：可通过外部U盘或联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块
